Уведомление

Противопожарный режим в Московской области в 2025 году

Введение особого противопожарного режима регулируется 30 статьей Федерального закона "О пожарной безопасности" от 21.12.1994 N 69-ФЗ. В законопроекте указывается, что в случае повышения пожарной опасности решением органов государственной власти или органов местного самоуправления на соответствующих территориях может быть установлен особый противопожарный режим.

Ниже содержится информация о том, введен ли на 3 марта 2025 года в вашем регионе особый противопожарный режим. Дополнительную информацию вы всегда можете найти на региональных сайтах МЧС, сайте "Авиалесохраны", а также блоке новостей ниже.

Онлайн-карту лесных пожаров в России можно найти здесь.

Введен ли особый противопожарный режим:

введен

Города и районы:

весь регион

На дату:

2024-10-25

## Ограничения при особом противопожарном режиме

На период действия особого противопожарного режима на соответствующих территориях нормативными правовыми актами РФ, нормативными правовыми актами субъектов РФ и муниципальными правовыми актами по пожарной безопасности устанавливаются дополнительные требования пожарной безопасности, в том числе:

- предусматривающие привлечение населения для профилактики и локализации пожаров вне границ населенных пунктов;

- запрет на посещение гражданами лесов;

- принятие дополнительных мер, препятствующих распространению лесных пожаров и других ландшафтных (природных) пожаров, а также иных пожаров вне границ населенных пунктов на земли населенных пунктов.

Под дополнительными мерами могут пониматься следующие аспекты:

- запрет на использование мангалов и иных приспособлений для тепловой обработки пищи с помощью открытого огня (за исключением мангалов и иных приспособлений, находящихся и эксплуатирующихся на территориях объектов общепита.

- запрет на разведение костров, а также сжигание мусора, травы, листвы и иных отходов, на придомовых территориях частных жилых домов, на территориях садоводческих и огороднических товариществ;

- запрет на выжигание сухой растительности на земельных участках населенных пунктов, землях промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания и т.д.

## Штрафы за нарушение особого противопожарного режима

Согласно статьи 20.4. Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, нарушение требований пожарной безопасности, совершенные в условиях особого противопожарного режима влекут штрафы:

- для физических лиц - от 10 тыс. руб.  до 20 тыс. руб.;

- для должностных лиц - от 30 тыс. руб. до 60 тыс. руб.;

- для лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица - от 60 тыс. руб. до 80 тыс. руб.;

- для юридических лиц - от 400 тыс. руб. до 800 тыс. руб.

Меры пожарной безопасности на территории СНТ:

1. На территории СНТ запрещается:

- сжигание мусора, сухой травы, обрезков древесины;

- разведение костров вблизи строений, ограждений и др. необорудованных для этих целей местах;

- производство работ связанных с применением открытого огня (сварочные работы, разогревание битума, и т.п.)

- использование первичных средств пожаротушения и противопожарных водоемов не по назначению;

- загромождать проезды и подъездные пути, устанавливать на путях движения специального транспорта искусственные препятствия;

- оставлять транспортные средства на проезжей части;

- использовать самодельные электрические инструменты, механизмы электронагревательные приборы;

- использовать нестандартное и неисправное газовое оборудование и оборудование работающее на ЛВЖ;

- самовольное подключение к линиям электропередач;

- использовать противопожарные разрывы для посадки деревьев и кустарников;

- хранить в строениях ЛВЖ объемом более 5 литров, газовые баллоны объемом более 50 литров;

- использовать (подавать ложные сигналы) сигнальные устройства, предназначенные для оповещения о пожаре;

- разведение костров и сжигание мусора в лесных массивах, прилегающих к территории СНТ;

2. Действия членов СНТ при обнаружении возгорания (очага пожара):

- немедленно принять меры (по возможности) к ликвидации очага возгорания или предотвратить его распространение путем применения первичных средств пожаротушения;

- вызвать пожарную охрану (тел. 01, для мобильных телефонов 112);

- отключить электропитание и газовое оборудование;

- оповестить соседей и других членов СНТ;

- принять все меры к эвакуации из опасной зоны людей, домашних животных, имущества;

- при прибытии подразделений пожарной охраны обеспечить свободный проезд, указать места расположения противопожарных водоисточников, действовать только по указаниям руководителя тушения пожара;

- при необходимости предоставлять личный транспорт для эвакуации людей;

- соблюдать порядок и не допускать случаев паники;

3. Ведение профилактической работы по предупреждению пожаров.

На противопожарную профилактику возлагаются задачи:

- по устранению условий и причин, которые могут привести к возникновению пожара;

- по обеспечению надзора за пожарной обстановкой на территории СНТ и прилегающих лесных массивов;

- по пресечению случаев шалости детей с огнем и иных нарушений правил пожарной безопасности;

- по обеспечению эвакуации членов товарищества, членов их семей и гостей, транспортных средств и имущества в случае возникновения пожара;

- по созданию условий, обеспечивающих ограничение распространение огня между земельными участками и строениями, находящихся на них, а также распространение огня на прилегающих к СНТ территориях;

- по обеспечению подготовки наиболее эффективных средств пожаротушения и условий, способствующих быстрой ликвидации возможных пожаров;

требований пожарной безопасности, всей тяжести последствий, к которым приводят нарушения правил пожарной безопасности, противопожарных норм и правил, а также ответственности за их нарушение в рамках действующего законодательства.

Высокие результаты противопожарной профилактики достигаются только при сознательном участии всех членов товарищества и членов их семей в организации и проведении противопожарных мероприятий. Это обеспечивается путем повседневного и убедительного разъяснения членам товарищества

ПОЖАР ЛЕГЧЕ ПРЕДУПРЕДИТЬ, ЧЕМ ПОТУШИТЬ!

ПРИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ ЗВОНИТЬ-101

ЕДИНАЯ СЛУЖБА СПАСЕНИЯ-112

ОПЕРАТИВНЫЙ ДЕЖУРНЫЙ-( 495)-542-21-01